Rozprza, 28 września 2007

Zamawiający:

Gmina Rozprza

Aleja 900- lecia 3									I. 341/13/07

97-340 Rozprza

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dotyczy: budowa oczyszczalni ścieków w Rozprzy

Zamawiający Gmina Rozprza, Aleja 900- lecia 3, 97-340 Rozprza na podstawie art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 
z późn. zm.), po rozpatrzeniu protestu, wniesionego w dniu 18 września 2007 roku, przez Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOMECH” mgr inż. Karol Piechocki, Rudka 5, 62-045 Pniewy na postanowienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, to jest podając konkretne typy urządzeń „budowa bloku technologicznego oczyszczalni ścieków typu PRO – BOS - 500”

informuję, co następuje:

- uznanie protestu poprzez dokonanie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie

Zamawiający po zapoznaniu się z treścią złożonego protestu postanowił uznać niniejszy protest i dokonać modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rozprza”.

KODY CPV: 45232421-9, 45232440-8,  45232420-2

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami przeznaczonymi do przeróbki osadu nadmiernego. Dodatkowo przewiduje się budowę niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni sieci uzbrojenia technicznego oraz urządzenia i zagospodarowanie terenu oczyszczalni ścieków.

W ramach zadanie wykonane zostaną:

- Budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych

- Budowę bloku technologicznego oczyszczalni ścieków typu PRO-BOS -500 o przepustowości średniodobowej 520 m3/d lub równoważnego Qśrd=520,00 m3/d,, ph 6,5 – 9,i dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń: zawiesiny ogólne do 35,0 mg/l, BZT5 do 25,0 mgO2/l, ChZT do 125 mgO2/l, spełniającego warunki jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U. Nr 137, poz.984 z póź. zm. ), stopień redukcji zanieczyszczeń do ηBZT5 = 95%,ηZAW=91%,   ηCHZT=85%, osad czynny’

- budowę budynku technologicznego oczyszczalni ścieków

- budowę kraty rzadkiej na terenie oczyszczalni

- budowę utwardzonych dróg i placu manewrowego na terenie oczyszczalni

- budowę przyłączy: energetycznego i wodnego do nowoprojektowanego budynku oraz kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni.,

- budowę sieci międzyobiektowych i zagospodarowania w zieleń terenu oczyszczalni ścieków.

Równocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 5 pzp przedłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. W związku z powyższym pkt. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Koperta  zewnętrzna powinna być  zaadresowana na adres zamawiającego i opisana  „ Oferta – oczyszczalnia Rozprza”  nie otwierać przed: data i godzina.

Koperta wewnętrzna powinna być oznaczona:

Opis „ Oferta – oczyszczalnia Rozprza” nie otwierać przed: data i godzina.  Nazwa i adres oferenta

Tak przygotowaną ofertę należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Rozprzy w pokoju nr 15  do dnia 16.10.2007 r.  godz. 10.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu  w sali  nr 3  (USC) w dniu 16.10.2007 r. o godz. 1100. (taki sam dzień jak ostateczny dzień składania ofert).

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 194 ust. 1 od niniejszego rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

Zgodnie z art. 27 ust.2 pzp Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr faksu (044) 615 – 80 – 06.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Andrzej Wierzbowski

Rozprza, 28 września 2007